## Umax SERIES SPECIFICATIONS

# CGThermal

|  | “H” SERIES | “LD” SERIES |
| --- | --- | --- |
| Available tube diameters ( OD) | 14mm, ½”, ¾”, 1.80” | 14mm, ½”, ¾” |
| Maximum Pressure Rating (psig) | 100 | 75 |
| Maximum Temperature Rating (Deg F) | 350 | 300 |
| Maximum Shell Diameter | 30” | 12” |
| Maximum Heat Transfer Area (Ft2) | 1,213 | 269 |

## Cubic Dimensions

| Model | Heat Transfer Area (Ft2) | (All Dimensions in inches) A B C |
| --- | --- | --- |
| 10-10 | 10 | 15.5 | 18 | 12.5 |
| 20-20 | 20 | 18.5 | 18 | 20 |
| 30-30 | 30 | 18.5 | 18 | 23.5 |
| 45-45 | 45 | 25 | 24.5 | 19 |
| 55-55 | 55 | 25.5 | 24.5 | 22.5 |
| 75-75 | 75 | 25.5 | 24.5 | 27 |
| 100-100 | 100 | 27.5 | 24.5 | 33 |
| 110-110 | 110 | 25.5 | 24.5 | 35.5 |
| 150-150 | 150 | 26.5 | 24.5 | 47 |
| 175-175 | 175 | 34.75 | 51 | 30 |
| 200-200 | 200 | 34.75 | 51 | 32.75 |
| 300-300 | 300 | 34.75 | 51 | 46.75 |
| 400-400 | 400 | 42.37 | 51 | 40.25 |
| 500-500 | 500 | 42.37 | 51 | 47.75 |
| 1. Customer nozzle sizes per application. 2. Unit can be supplied with graphite liners on both process and service sides. 3. Listed HTA applicable to both sides of unit. |

## Typical Heat Transfer Areas (FT2) For Impervite ® Multi-Blox Series Heat Exchangers

(Standard process hole size. Custom length, shell diameter, and hole sizes available upon request.)

| Shell Diameter | Size #2 | Size #4 | Size #6 | Size #8 | Size #10 | Size #12 | Size #14 | Size #16 | Size #18 | Size #20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6″ | 2.9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 8″ | 6.1 | 12.2 | 18.3 | 24.4 | 30.5 | 36.6 | 42.7 | 48.8 | 54.9 | 61 |
| 10″ | 10.3 | 21 | 31 | 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 93 | 103 |
| 12″ | 14.5 | 29 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 130.5 | 145 |
| 14″ | 17.1 | 34 | 51 | 68 | 86 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 |
| 16″ | 21.7 | 43.4 | 65.1 | 86.8 | 108.5 | 130.2 | 151.9 | 173.6 | 195.3 | 217 |
| 18″ | 29.4 | 59 | 88 | 118 | 147 | 176 | 206 | 235 | 265 | 294 |
| 20″ | 39.7 | 79.4 | 119.1 | 158.8 | 198.5 | 238.2 | 277.9 | 317.6 | 357.3 | 397 |
| 22″ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 24″ | 61 | 122 | 183 | 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 549 | 610 |
| 26″ | 73.3 | 147 | 220 | 293 | 367 | 440 | 513 | 586 | 660 | 733 |
| 28″ | 87.3 | 174.6 | 261.9 | 349.2 | 436.5 | 523.8 | 611.1 | 698.4 | 785.7 | 873 |
| Element Length (inches) | 17.7 | 36 | 53 | 71 | 89 | 107 | 124 | 142 | 159 | 178 |

## Additional Resources

- Multi-Blox® dimensions table and sketch

##### Impervite®

- Designed for 24/7 operation.

- Ideal for your most demanding application.

- Excellent resistance to unexpected process upsets.

#### Shell & Tube

Bottom of Form

## TYPICAL HEAT TRANSFER AREAS (FT2) FOR IMPERVITE© “S” SERIES SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS

(7/8″ inside diameter tubes)

| Shell Diameter | Tube Number | 6 ft. | 9 ft. | 12 ft. | 14 ft. | 16 ft. | 18 ft. | 20 ft. | 24 ft. | 27 ft. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6″ | 8 | 14 | 22 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 62 | 70 |
| 8″ | 14 | 25 | 39 | 53 | 62 | 71 | 81 | 90 | 109 | 123 |
| 10″ | 27 | 47 | 74 | 101 | 119 | 138 | 156 | 174 | 210 | 237 |
| 12″ | 38 | 67 | 105 | 143 | 168 | 194 | 219 | 244 | 295 | 333 |
| 14″ | 42 | 74 | 116 | 158 | 186 | 214 | 242 | 270 | 326 | 368 |
| 16″ | 64 | 112 | 176 | 240 | 283 | 326 | 369 | 411 | 497 | 561 |
| 18″ | 85 | 149 | 234 | 319 | 376 | 433 | 490 | 547 | 660 | 745 |
| 20″ | 109 | 191 | 300 | 410 | 482 | 555 | 628 | 701 | 846 | 956 |
| 22″ | 130 | 228 | 358 | 488 | 575 | 662 | 749 | 836 | 1010 | 1140 |
| 24″ | 163 | 286 | 449 | 612 | 721 | 830 | 939 | 1048 | 1266 | 1429 |
| 26″ | 199 | 349 | 548 | 748 | 881 | 1014 | 1147 | 1279 | 1545 | 1745 |
| 28″ | 230 | 403 | 634 | 864 | 1018 | 1172 | 1325 | 1479 | 1786 | 2017 |
| 30″ | 268 | 470 | 738 | 1007 | 1186 | 1365 | 1544 | 1723 | 2081 | 2350 |
| 32″ | 304 | 533 | 838 | 1142 | 1345 | 1548 | 1751 | 1955 | 2361 | 2665 |
| 34″ | 349 | 612 | 962 | 1311 | 1544 | 1778 | 2011 | 2244 | 2710 | 3060 |
| 36″ | 380 | 666 | 1047 | 1428 | 1682 | 1936 | 2189 | 2443 | 2951 | 3332 |
| 38″ | 442 | 775 | 1218 | 1661 | 1956 | 2251 | 2547 | 2842 | 3432 | 3875 |
| 40″ | 499 | 875 | 1375 | 1875 | 2208 | 2542 | 2875 | 3208 | 3875 | 4375 |
| 42″ | 547 | 959 | 1507 | 2055 | 2421 | 2786 | 3152 | 3517 | 4248 | 4796 |
| 44″ | 596 | 1045 | 1642 | 2239 | 2638 | 3036 | 3434 | 3832 | 4628 | 5225 |
| 46″ | 649 | 1138 | 1788 | 2439 | 2872 | 3306 | 3739 | 4173 | 5040 | 5690 |
| 48″ | 721 | 1264 | 1987 | 2709 | 3191 | 3672 | 4154 | 4636 | 5599 | 6321 |
| 50″ | 782 | 1371 | 2155 | 2938 | 3461 | 3983 | 4505 | 5028 | 6073 | 6856 |
| 52″ | 847 | 1485 | 2334 | 3183 | 3748 | 4314 | 4880 | 5446 | 6577 | 7426 |
| 54″ | 913 | 1601 | 2516 | 3431 | 4040 | 4650 | 5260 | 5870 | 7090 | 8005 |
| 56″ | 984 | 1725 | 2711 | 3697 | 4355 | 5012 | 5669 | 6327 | 7641 | 8627 |
| 58″ | 1069 | 1874 | 2946 | 4017 | 4731 | 5445 | 6159 | 6873 | 8301 | 9372 |
| 60″ | 1147 | 2011 | 3161 | 4310 | 5076 | 5842 | 6608 | 7375 | 8907 | 10056 |
| 62″ | 1225 | 2148 | 3375 | 4603 | 5421 | 6240 | 7058 | 7876 | 9513 | 10740 |
| 64″ | 1304 | 2287 | 3593 | 4900 | 5771 | 6642 | 7513 | 8384 | 10126 | 11433 |
| 66″ | 1398 | 2451 | 3852 | 5253 | 6187 | 7121 | 8055 | 8988 | 10856 | 12257 |
| 68″ | 1495 | 2621 | 4119 | 5617 | 6616 | 7615 | 8613 | 9612 | 11609 | 13107 |
| 70″ | 1582 | 2774 | 4359 | 5944 | 7001 | 8058 | 9115 | 10171 | 12285 | 13870 |
| 72″ | 1678 | 2942 | 4624 | 6305 | 7426 | 8547 | 9668 | 10789 | 13031 | 14712 |
| 74″ | 1777 | 3116 | 4897 | 6677 | 7864 | 9051 | 10238 | 11425 | 13799 | 15580 |

## TYPICAL HEAT TRANSFER AREAS (FT2) FOR IMPERVITE© “L” SERIES SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS

(1.50″ INSIDE DIAMETER TUBES)

| Shell Diameter | Tube Number | 6 ft. | 9 ft. | 12 ft. | 14 ft. | 16 ft. | 18 ft. | 20 ft. | 24 ft. | 27 ft. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6″ | 4 | 12 | 18 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 50 | 57 |
| 8″ | 7 | 21 | 32 | 43 | 51 | 58 | 66 | 73 | 88 | 99 |
| 10″ | 10 | 29 | 45 | 62 | 72 | 83 | 94 | 104 | 126 | 142 |
| 12″ | 14 | 41 | 64 | 86 | 101 | 116 | 131 | 146 | 176 | 198 |
| 14″ | 19 | 57 | 87 | 117 | 137 | 156 | 176 | 196 | 235 | 265 |
| 16″ | 22 | 66 | 101 | 135 | 158 | 181 | 204 | 227 | 272 | 306 |
| 18″ | 31 | 93 | 142 | 190 | 223 | 255 | 288 | 320 | 384 | 432 |
| 20″ | 42 | 126 | 192 | 258 | 302 | 346 | 390 | 434 | 521 | 586 |
| 22″ | 55 | 165 | 251 | 338 | 395 | 453 | 511 | 568 | 682 | 767 |
| 24″ | 64 | 192 | 293 | 393 | 460 | 527 | 594 | 661 | 793 | 892 |
| 26″ | 85 | 255 | 388 | 522 | 611 | 700 | 789 | 878 | 1054 | 1186 |
| 28″ | 91 | 270 | 416 | 562 | 655 | 752 | 851 | 941 | 1129 | 1268 |
| 30″ | 110 | 327 | 503 | 680 | 792 | 909 | 1028 | 1138 | 1365 | 1533 |
| 32″ | 130 | 386 | 595 | 803 | 935 | 1075 | 1215 | 1344 | 1614 | 1812 |
| 34″ | 151 | 448 | 691 | 933 | 1087 | 1248 | 1411 | 1562 | 1874 | 2104 |
| 36″ | 163 | 484 | 746 | 1007 | 1173 | 1347 | 1523 | 1686 | 2023 | 2272 |
| 38″ | 187 | 555 | 855 | 1156 | 1346 | 1546 | 1748 | 1934 | 2321 | 2606 |
| 40″ | 208 | 618 | 951 | 1285 | 1497 | 1719 | 1944 | 2151 | 2582 | 2899 |
| 42″ | 230 | 683 | 1052 | 1421 | 1655 | 1901 | 2150 | 2379 | 2855 | 3205 |
| 44″ | 258 | 766 | 1180 | 1594 | 1857 | 2133 | 2411 | 2668 | 3202 | 3596 |
| 46″ | 271 | 805 | 1240 | 1675 | 1950 | 2240 | 2533 | 2803 | 3364 | 3777 |
| 48″ | 313 | 929 | 1432 | 1934 | 2252 | 2587 | 2925 | 3237 | 3885 | 4362 |
| 50″ | 337 | 1001 | 1542 | 2082 | 2425 | 2786 | 3150 | 3485 | 4183 | 4697 |
| 52″ | 361 | 1072 | 1651 | 2231 | 2598 | 2984 | 3374 | 3733 | 4481 | 5031 |
| 54″ | 392 | 1164 | 1793 | 2422 | 2821 | 3240 | 3664 | 4054 | 4866 | 5463 |
| 56″ | 433 | 1286 | 1981 | 2676 | 3116 | 3579 | 4047 | 4478 | 5374 | 6035 |
| 58″ | 460 | 1366 | 2104 | 2842 | 3310 | 3802 | 4299 | 4757 | 5710 | 6411 |
| 60″ | 499 | 1482 | 2283 | 3083 | 3591 | 4125 | 4664 | 5160 | 6194 | 6954 |
| 62″ | 530 | 1574 | 2424 | 3275 | 3814 | 4381 | 4954 | 5481 | 6578 | 7386 |
| 64″ | 562 | 1669 | 2571 | 3473 | 4044 | 4645 | 5253 | 5812 | 6976 | 7832 |
| 66″ | 608 | 1805 | 2781 | 3757 | 4375 | 5026 | 5683 | 6288 | 7546 | 8474 |
| 68″ | 649 | 1927 | 2969 | 4010 | 4670 | 5364 | 6066 | 6712 | 8055 | 9045 |
| 70″ | 688 | 2043 | 3147 | 4251 | 4951 | 5687 | 6430 | 7115 | 8539 | 9588 |
| 72″ | 745 | 2212 | 3408 | 4604 | 5361 | 6158 | 6963 | 7704 | 9247 | 10383 |
| 74″ | 778 | 2310 | 3559 | 4807 | 5598 | 6431 | 7272 | 8046 | 9657 | 10843 |

## Typical Dimensions for “S” Series and “L” Series Shell & Tube Heat Exchangers

(All dimensions are in inches)

| Shell Diameter | “A” | “B” | “C” |
| --- | --- | --- | --- |
| 6″ | 10 | 17.375 | 4 |
| 8″ | 12 | 17.375 | 4 |
| 10″ | 14 | 19.625 | 5 |
| 12″ | 16 | 21.375 | 5 |
| 14″ | 18 | 22.25 | 7.75 |
| 16″ | 20 | 24 | 8 |
| 18″ | 22 | 25 | 8.50 |
| 20″ | 24 | 26.50 | 9 |
| 22″ | 26 | 28.75 | 9.25 |
| 24″ | 28 | 29.75 | 9.75 |
| 26″ | 30 | 33.75 | 12.25 |
| 28″ | 32 | 35.25 | 12.75 |
| 30″ | 34 | 37.00 | 13.00 |
| 32″ | 36 | 43.00 | 13.50 |
| 34″ | 38 | 44.00 | 14.00 |
| 36″ | 40 | 46.00 | 14.50 |
| 38″ | 42 | 50.00 | 15.00 |
| 40″ | 44 | 52.00 | 15.50 |
| 42″ | 46.75 | 60.00 | 15.75 |
| 44″ | 48.75 | 64.00 | 16.75 |
| 46″ | 50.75 | 70.00 | 17.75 |
| 48″ | 52.75 | 72.00 | 18.75 |
| 50″ | 54.75 | 76.00 | 19.75 |
| 52″ | 57 | 77.00 | 20.75 |
| 54″ | 59 | 80.00 | 21.75 |
| 56″ | 61 | 82.00 | 22.25 |
| 58″ | 63 | 84.00 | 23.25 |
| 60″ | 65 | 86.00 | 24.25 |
| 62″ | 67 | 89.00 | 25.25 |
| 64″ | 69 | 92.00 | 25.75 |
| 66″ | 71 | 94.00 | 26.75 |
| 68″ | 73 | 96.00 | 27.75 |
| 70″ | 75 | 96.00 | 28.75 |
| 72″ | 77 | 96.00 | 28.75 |
| 74″ | 79 | 96.00 | 28.75 |